
[image: image1.png]


 

校内招标文件

项目名称：淮海技师学院校园广播采购项目

项目编号：HHJSXY[2017]28号
淮海技师学院
二○一七年十一月

目    录

第一部分 询价采购邀请函………………………………3

第二部分 供应商须知……………………………………5

前附表 ………………………………………………5

一.总则………………………………………………6

二.询价采购文件……………………………………6

三.报价文件的编制  ………………………………7

四.报价文件的递交…………………………………9

五.无效标、废标条款………………………………10

六.询价程序…………………………………………11

七.成交及合同签订…………………………………12

八.验收及付款………………………………………13

九.质疑与投诉  ……………………………………14

第三部分 技术响应  ……………………………………15

第四部分 附件 1…………………………………………16

        附件 2…………………………………………17

        附件 3…………………………………………18

        附件 4…………………………………………19

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

淮海技师学院就校园广播系统采购项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号
项目名称：淮海技师学院校园广播系统采购项目

项目编号：HHJSXY[2017]28号

二、采购内容（采购清单见附件，具体以招标文件为准）：
淮海技师学院校园广播系统采购项目； 包括供货（送货至指定位置含安装）、技术服务及售后服务等。本项目采用最低评标价法。

三、合格供应商资格要求

   谈判供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定且具备下列条件：
竞标人须是企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织。

四、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）：
      1、供应商有效的工商营业执照副本复印件及税务登记证复印件（复印件加盖公章，携带原件备查）；
     2/投标人认为需要提供的其他资料；
   五、报名信息
（一）报名时间：2017年11月29日—2017年12月5日, 8：30—11：30，14：30—17：00。

（二）报名地点：淮海技师学院采购办（市经济开发区苏州路1号）行知楼806房间。

（三）询价文件获取方式：到报名点领取。

（四）报名联系人：张宏浩      联系电话：15951245842  0527-80907727

六、报价文件接收信息

（一）报价文件开始接收时间： 2017年12月7日15：30 

（二）竞标文件接收截止时间：2017年12月7日16：00

（三）报价文件接收地点：淮海技师学院行知楼910会议室
（四）报价文件接收人：张宏浩    联系电话：15951245842  0527-80907727
注：对接收文件截止时间以外到达的报价文件，恕不接受。
七、报价有关信息

（一）报价时间：2017年12月7日16：00

（二）报价地点：淮海技师学院行知楼910会议室
八、本次询价采购联系事项
采购单位联系人：张宏浩
联系电话：15951245842
传真电话：0527-80907727

联系地址：淮海技师学院采购办（市经济开发区苏州路1号）行知楼806房间
邮政编码：223800

八、以上邀请函内容如有变动，将在相关网络媒体上另行通知。

淮海技师学院 

                                       二〇一七年十一月二十九日

第二部分  供应商须知

前附表：

	项目
	内    容

	1
	（1）项目名称：淮海技师学院校园广播采购

（2）项目编号：HHJSXY[2017]28号

（3）实施地点：淮海技师学院院内   （4）付款渠道：自筹资金

	2
	报价有效期：报价供应商提交报价文件截止之日起40天。

	3
	询价保证金：壹仟元整；若中标自动转为履约保证金（不计息）。

	4
	报价文件份数：正本1份，副本2份

	5
	报价时需携带资料：供应商须在规定的时间和地点准时参加报价，并在报价文件接收截止时间前提供以下资料：（1）报价文件（其中要求所投得标段分别报价）；（2）询价保证金收据原件；（3）法人代表身份证（或被授权人身份证）原件

	6
	最高限价： 10万元    

注：对超出本限价的报价，做无效标处理。

	7
	成交原则：本项目以经评审报价最低的原则确定成交供应商。

	8
	不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。

	9
	施工周期:签订合同后15日历天。每延期一天，中标人缴纳违约金500元。


一、总 则

（一）采购方式
本项目采取询价方式采购。

（二）合格的供应商

1、合格的供应商必须是有能力按照本询价采购文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织，本次询价不接受联合体报价。

2、合格的供应商必须符合询价采购文件第一部分《询价采购邀请函》第三条规定。

3、合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

（三）适用法律
本次询价及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

（四）报价费用
报价供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。

（五）报价文件的约束力
报价供应商一旦报名参加本项目报价，即被认为接受了本询价采购文件的所有条件和规定。

二、询价采购文件

（六）询价文件构成
询价采购邀请函；

供应商须知； 

技术响应；

附件。

供应商获取询价采购文件时,应仔细检查询价文件页数和附件数量。如发现有缺漏，请及时与采购中心联系补全。如果供应商不按上述要求操作而造成不良后果，淮海技师学院不承担责任。
（七）询价文件的澄清
任何要求对询价文件澄清的供应商，均应在2017年12月6日18：00之前按询价公告中的通讯地址，以书面形式（如信函、传真等）通知淮海技师学院，淮海技师学院对规定时间内收到的澄清要求以书面形式予以答复，答复不包括问题的来源。

（八）询价文件的修改
1、在报价文件接收截止日期前，淮海技师学院可以更正公告或补充文件的形式对询价文件进行修改。

2、询价文件的修改将以书面形式通知所有已报名供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内回复淮海技师学院，逾期不回的，视同已收。

3、为使供应商有充分的时间对询价文件的修改部分进行分析、研究，学院采购办有权推迟报价文件接收截止日期和询价日期，并将此变更书面通知所有已报名的供应商。

4、学院采购办发出的所有补充、修改和变更文件均作为询价文件的组成部分，与询价文件具有同等法律效力。
三、报价文件的编制
（九）报价文件的编制要求

供应商应仔细阅读“询价文件”的所有内容，按“询价文件”的要求编制“报价文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其报价对“询价文件”作出实质性响应。否则，将被拒绝。

（十）报价文件构成

1、资格、资质证明文件

（1）企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等复印件；

（2）法定代表人或其授权代理人签署的报价函（附件一）；

（3）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）；

（4）供应商认为适宜的其他资质证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章，供应商需将报价文件按上述顺序装订成册。

（十一）报价文件格式
供应商需按上述报价文件构成顺序装订成册，并按询价采购文件中提供的附件格式填写报价函、授权委托书等材料。

（十二）报价
1、报价为一次报价，报价将于询价会议当天当场宣读。

2、供应商应在报价文件中标明设备单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，只允许有一个报价。报价内容包括: 货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工费用、安装施工费、设备损耗、售后服务、税费、及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

3、报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）报价供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证成交后按期供货；

（3）供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦询价结束最终成交，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

（十三）询价保证金

1、供应商需提交每标段人民币壹仟元整的询价保证金（必须在报价文件接收截止时间前到帐），并作为报价组成部分之一。对于未按要求提交询价保证金的，将被视为非响应性报价而予以拒绝。

2、开标现场仅以淮海技师学院财务室开具的询价保证金收款收据原件为准，其它票据一律不予认可。
3、未成交人的询价保证金将在成交通知书签发后5个工作日内退还。办理询价保证金退回手续。
4、下列任何情况发生时，询价保证金将被没收：

（1）供应商在报价有效期内撤回其报价文件的；

（2）成交人未在规定期限内及时签订项目合同的；

（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。

（十四）报价有效期
报价有效期为询价采购文件规定的报价供应商提交报价文件截止之日起40天。报价有效期不满足询价文件要求的视为非响应性文件。

（十五）报价文件份数和签署
1、供应商应严格按照供应商须知的要求准备报价文件，每份报价文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。报价文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准，报价文件包括：正本一份，副本二份。

2、报价供应商除对错处做必要修改外，报价文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有报价单位法人代表（或其授权代表人）签字并盖公章。

（十六）报价文件的密封和装订

1、除特别说明外，全套报价文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

2、密封件外层正面应注明供应商名称、项目名称、项目编号等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由供应商自负。

若报价文件未按第（十五）条款和第（十六）条款要求密封和加写标记，将作为无效标处理。
四、报价文件的递交

（十七）报价文件递交的方式

1、所有报价文件都必须在询价文件规定的递交截止时间前送达淮海技师学院开标现场，淮海技师学院对误投或过早启封概不负责。

2、淮海技师学院将在询价文件规定的时间和地点组织询价会议，报价供应商必须派法定代表人或其授权委托人出席会议。

3、淮海技师学院可以通过修改询价文件酌情延长报价文件接收截止日期，在此情况下，报价供应商的所有权利和义务以及受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

（十八）迟交的报价文件

淮海技师学院将拒绝接收在规定的报价文件接收截止时间后收到的任何报价文件。

（十九）报价文件的修改

报价供应商在递交报价文件截止时间之前，对所递交的报价文件可以补充、修改，补充、修改的内容为报价文件的组成部分，对报价人具有约束力。

五、无效标、废标条款

（二十）无效标条款

1、报价供应商不符合报价文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

2、报价供应商在规定的时间未提交保证金收据的；

3、报价文件密封、签署、盖章不符合询价文件要求的；

4、报价文件中出现实质性计算性错误的；

5、报价文件出现重大偏差，未对询价文件进行实质性响应；

6、其它询价小组认为有必要取消的报价；

7、法律、法规规定的其他情况。

（二十一）废标条款

1、符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（二十二）供应商不足三家情形处理

如出现报价截止时间结束后参加报价的供应商不足三家的，采购部门应当报告采购单位，按照以下原则处理：

询价文件没有不合理条款、采购公告时间及程序符合规定的，由采购人填写《情况说明》，申请就两家继续报价或采取单一来源方式采购。询价文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

在报价期间，出现符合条件的供应商或者对询价文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。

（二十三）取消成交候选人资格条款

1、提供虚假材料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4、向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在规定时间内未与采购人签订采购合同的；

5、法律、法规规定的其他情况。

六、询价程序

（二十四）询价会议
1、淮海技师学院按询价文件规定的时间、地点组织询价。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。
2、供应商应委派法人或授权代表参加开标活动，参加询价会议的人员须持本人身份证原件签名报到。

3、询价会议由淮海技师学院采购办主持。

4、由采购人及供应商代表检查报价文件的密封情况、询价保证金提交。对检查未通过的，淮海技师学院将拒绝并原封退回其报价文件。

5、唱标：由工作人员当众拆封报价文件，宣读报价供应商名称、报价和其它主要内容，并经报价供应商签字确认。

（二十五）询价小组

根据项目的评审需要，招标采购单位组建询价小组，其组员由有关技术、经济等方面的专家等三人以上单数组成。询价小组将在监督部门的监督下独立完成评标工作，负责对报价文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

（二十六）询价原则

“公平、公正、客观、择优”为询价的基本原则，询价小组将根据这一原则，公正、平等地对待各报价供应商。

（二十七）询价程序

1、报价文件初审。分为资格性检查和符合性检查。询价小组会根据询价文件规定的评标标准和方法，对报价文件系统地进行初步评审和比较，确定不合格报价供应商和进入详细评审阶段的报价供应商名单。

⑴资格性检查：询价小组将根据法律法规和询价文件的规定，对报价文件的资格证明文件等进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格。

⑵符合性检查：依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的报价文件为无效标。所谓重大偏离是指报价供应商报价文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足询价文件要求。重大偏离的认定须经询价小组三分之二以上组员同意。
2、询价小组判断“报价文件”的响应性，仅基于“报价文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的报价文件，报价供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

3、澄清有关问题。对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法人或授权代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。

4、推荐成交候选人名单。根据符合采购需求、质量和服务相等且诚信报价最低的原则推荐成交供应商。最终成交价为供应商投标报价。
七、成交及合同签订

（二十八）成交人
在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以有效诚信报价最低的供应商为第一成交候选供应商。

（二十九）资格后审

1、采购人将在签订合同前对成交候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括成交候选人报价文件中提供的所有资格证明材料原件，成交候选人报价文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2、采购人若发现成交候选人在报价过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门将对该成交候选人依法处理。

（三十）成交通知书
1、成交结果在淮海技师学院网站或在主管部门媒体上发布公告后，淮海技师学院将向成交人发出成交通知书。

2、成交人应及时到淮海技师学院领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

（三十一）签订合同
1、成交人应在成交后3日内与采购人签订合同，询价文件、成交人的报价文件以及询价过程中有关澄清文件均作为合同附件。
2、成交人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，并依次推荐其余中标候选人，推荐按投标价从低到高顺序。

（三十二）履约保证金

成交人成交后询价保证金自动转为合同履约保证金。

八、验收及付款

（三十三）验收

采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。
（三十四）付款

项目完成后，成交人凭采购人出具的验收报告、供货合同、发票原件到采购单位办理付款手续。

九、质疑与投诉

（三十五）质疑与投诉

1、报价供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购人。

2、质疑函的必备内容

（1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、单位和法定代表人电话号码；

（2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）提起质疑的日期；

（4）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章。

3、质疑应符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑项目的报价供应商；

（2）质疑函内容符合相关的规定；

（3）在规定的有效期限内提起质疑；

（4）国务院财政部门规定的其他条件。

4、采购人在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。
5、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

6、对不符合质疑投诉条件及虚假、恶意质疑投诉、举报市采购中心将予以驳回，并记录诚信管理档案，降低诚信等级。

第三部分 技术响应

一、付款方式
 设备抵达采购单位安装调试完毕经验收合格后，付至合同价的90 %，自验收合格之日起满一年无质量问题,付清余款.同时根据约定无息退还合同履约保证金。

 二、主要清单及参数要求

详见标段附件。

三、交货时间及地点

（一）交货时间：签订合同后 15 日历天
（二）实施地点：淮海技师学院院内。
第四部分  附件

附件一

报 价 函

淮海技师学院：

 经研究，我方决定参加编号为HHJSXY[2017]28号的淮海技师学院校园广播采购的询价活动，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方提交报价文件，正本1份，副本2份；

二、如果我方的报价文件被接受，我方将履行询价文件中规定的每项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、按质、按量履约；

三、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我方同意按询价文件的规定交纳询价保证金、履约保证金，遵守贵方有关询价的各项规定；

六、我方的报价文件有效期为40天。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件二

法定代表人授权委托书

淮海技师学院：

                  （单位名称）法定代表人授权我单位                 

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次      项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

附件三

报 价 一 览 表

	项目编号及

名称
	HHJSXY[2017]28号淮海技师学院校园广播采购项目

	总价
	标段一：￥：                                               
人民币（大写）：

   佰    拾    万    仟     佰    拾   圆   角  分



	供货期
	合同生效后 1 5日历天；



	备 注
	


单位公章：            法定代表人（或授权代表）签字或盖章：                
附件四：

淮海技师学院广播采购清单技术说明
	一、控制室设备

	1
	网络广播服务器
	1、多音频输入：支持多路模拟音频输入，24路线路双莲花输入、24路麦克6.35输入；

2、多路音频输出：支持24路模拟音频双莲花输出；

3、24*24矩阵功能：支持24路线路及24路麦克输入，可一对一、一对多、多对多矩阵24路模拟输出；

4、多通道音频数字采样：支持24路模拟音频实时数字同步采样，并可同时转化为24路数字音频输出；

5、多通道数字音频输出：支持大于100路数字节目源同步输出；

6、定时播放：可设置定时打铃方案计划实现定时定点定区域定曲目播放, 可多套方案同时启动或自动切换；

7、点对点控制：可对任一指定终端进行节目源选择及音量大小设置；

8、分区分组广播：可无限制设置动态分区分组广播；

屏幕尺寸≥15英寸；屏幕颜色 TFT24位真彩色；液晶触摸屏；标准接口 1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA；硬盘 SSD ≥128G固态硬盘；内存≥ DDR3 1033MHZ 2G；集成网卡、显卡、声卡，支持2/4/5.1声道输出。

产品通过国家3C安全体系强制认证产品，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供第三方检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	套
	1

	2
	网络广播控制服务器软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；

2、音乐目录管理：支持快速增删改音乐文件，一键添加多个文件入库，自动获取文件的基本音频信息；提供系统资源管理器入口，延续用户操作习惯；

3、音乐属性自定义：支持自定义MP3和WAV音乐文件的播放时间及音量大小，提供语音文本编辑器，可选择Win32编解码器作为音频驱动输出；

4、播放列表管理：列表文件支持MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE、TXT等常用格式，自动提示目录中不存在的文件名称；

5、作息方案管理：多套作息方案可同时激活使用，支持手动或自动激活方案及运行的计划，自动提示触发时间相同的作息计划，支持批量删除、复制、剪切等快捷操作；

6、作息计划设置：可自定义计划名称，触发频率可自定义，时间精确到秒，支持每周或临时触发方式，支持切换方案、播放音乐、关机等操作方式，支持同一个计划输出多个节目源，能够自定义作息计划对设备的控制内容，能够自定义设备开启时间的提前量；

7、晴雨模式设置：可自定义用户所在区域（区、县），支持自定义检测频率；

8、多功能录播：CD级标准采样率，支持多块声卡同时录播，支持边录边听，并可自定义本地模拟音频输出设备和网络数字音频输出节目源，支持录音实时保存，自定义录音倒计时，Mic音量和本地输出音量可调；

9、音乐格式转换：可将WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等音频格式转换为MP3，支持MP3音频质量调整；

10、CD抓轨：抓取光驱中的CD文件，并转换为常用的MP3文件，支持一键弹出仓门和关闭仓门；

11、电子地图：可将所有播音点进行地图式标记，并可在图操作；

12、通信接口管理：提供串口通信和网络通信开关，提供数据接收开关，可自选串口号，可自定义网络通信端口，优化接口启动方式，能够适应低配PC；

13、节目源管理：可设置本地声卡为模拟节目源，支持左右声道双节目源输出，可设置255个通信端口为网络数字节目源，支持批量添加删除；

14、通道重命名：可重新对分组通道和终端通道进行名称设置，方便使用，一目了然；

15、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；

16、状态监视：可监视所有终端工作状态，包含离线、空闲、忙碌三种状态，提供自动刷新状态开关，提供终端状态表，便于浏览监控；

17、强制复位：可强行终止终端工作，用于紧急暂停（须最高权限等级）；

18、定时播放：可设置定时打铃方案计划实现定时定点定区域定曲目播放, 可多套方案同时启动或自动切换；

19、分区分组广播：可无限制设置动态分区分组广播；

20、密码管理：可设置八位数字锁屏密码，三次锁死功能；

21、权限管理：可设置各个客户端的账户权限范围和广播优先级, 可远程添加或删除权限范围内的方案计划；

22、网络终端管理：可监测网内所有终端的工作状态，并对各终端进行IP地址、时间、别名及音量大小设置；

23、电源管理：根据作息项执行时间段自动管理本机电源，内置六路可编程市电输出；

24、自动校时：可设置所在时区，自动更新本地时间，并同步至各终端；

25、网络电台：可收藏常用电台地址，定时、定点播放；

26、TTS文本转语音：支持TXT文本转换为音频输出；

27、数据备份：可将本机数据定时备份至指定电脑；

28、随机背景音乐：指定背景音乐目录随机播放，避免重复播放同一乐曲。

软件必须为国家版权局认定登记的正版软件，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	套
	1

	3
	IP网络有源监听音箱
	1、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；

2、高保真音频输出：内置2*15W数字音频放大模块、6寸同轴高品质扬声器单元，完美音频输出；

3、无损音频解码：高保真无损音频解码数字音频放大；

4、多节目源选择：可实现多节目源选择与切换；

5、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改；

6、本地遥控：本地无线操作，输出音量、开关功放电源等（可选模块）；

7、本地音频输入与放大：支持本地MIC及线路输入，并进行音频功率放大输出；

8、本地音频自动检测：当检测到本地音频输入时，自动扩音（可设置其优先级）；

9、辅音箱输出：支持无源辅音箱输出，实现立体声播音；

10、数字音频调节：全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确；

★11、数字模拟音频双线输入：支持网络与定压双线同步传输，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出；

★12、离线播放：实时监测网络状态，检测到断网的情况下可实现自动播放作息项；

13、网络续播：实时恢复异常终端的工作状态； 

14、程序远程更新：产品程序更新无须现场升级，通过网络远程更新、方便快捷；

15、输出监听：通过软件操作可对所有终端监听播出的内容；

★16、蓝牙接收：支持蓝牙模块，支持手机、电脑等蓝牙设备的音频扩音；

★17、2.4G无线语音放大：开机自动进入对频状态，对频成功后，自动转入接收状态；无须人工干预。 接收频道数量120个方便现场人声扩音；

18、自动校时：可根据设置所在时区，自动更新本地时间；

19、外置存储：标配4GTF卡，方便外部音源导入；

20、状态显示：实时显示工作状态、工作模式及当前时钟。

产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供第三方检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	4
	会议话筒
	（1） 换能方式 电容式（2）指向特性 心型指向性（3）灵敏度 -38dB±2dB（4）频率响应 40Hz~16000H（5）输出阻抗 1KΩ（6）拾音距离 30~70cm（7）供电电压 DC 9V  
专业立式会议演讲话筒最大限度地降低了反馈和离轴声音 极宽而平坦的频率响应，适用于公共扩声场合提供自然和通透的声音 万向可弯曲鹅颈设计，适用于各类会议场所、广播及视像会议系统。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	2

	5
	数字前置放大器
	12路音频信号前置放大，支持4路话筒，8路线路音频输入；精确数字调节，全局音量一键同步可通过

PC端软件网络远程控制 屏幕尺寸 3英寸
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	6
	27U豪华机柜
	模块化设计，安装方便。拆卸灵活，检修设备方便。使用超厚的钢板制作，安全耐用。27U高度，19寸标准机柜,1420*580*625mm(高*宽*深）
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	套
	1

	二、行知楼广播室设备

	１
	网络广播编码主机
	内置音频采集编码模块，采集延时小于200MS；主路输入；3路线路和2路话筒，每个通道独立音量调节，具有高低音量调节，1路话筒具有默音功能；系统可脱机进行纯硬件操作控制；可实现定时、定区域自动播放。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	套
	1

	２
	12路调音台
	12路单声道+1路双声道输入12个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格。配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器
LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	１

	３
	广播话筒
	换能方式 电容式  指向特性 心型指向性 灵敏度 -38dB±2dB
频率响应 40Hz~16000H  输出阻抗 1KΩ 拾音距离 30~70cm供电电压 DC 9V
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	２

	三、教学区和实训室公共广播设备

	1
	数字功放500W
	额定功率：≥500W ；内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号；1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；1路EMC输入，优先网络和所有的外接信号，使各种联动的紧急报警设备多样化； 1路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；1路三线制报警强切输出接口，可以由主机控制报警区域，无需24V强切电源，不限音控数量；预留端子，可选择配置DC24V电源供电模块；预留红外接收接口，可选择配置遥控器；有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。频率响应 ：60Hz~18KHz  +1/-3dB；输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出；保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	2
	数字功放360W
	额定功率：≥360W ；内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，直流输出、过载、过温、短路保护电路。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	2

	3
	大功率室外防水音柱60W（教学楼层）
	额定功率: ≥60W ；最大功率: ≥120W ；灵敏度:91dB；频率响应:110-15KHz ；喇叭单元：6.5″×3,外壳材质：铝镁合金；

产品必须通过IPX6防水等级检验(或者IP66防水防尘等级检验），提供复印件加盖厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	21

	4
	网络广播控制器（含控制软件）
	功能特点：

1、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；

2、高保真音频输出：数字音频解码输出；

3、多节目源选择：可实现多节目源选择与切换；

4、固定IP地址：支持固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件及本机修改；

5、数字音频调节：全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确；

6、本地电源控制：支持手动本地受控设备电源的触发控制；

7、输出音量可调：支持本地解码音频的音量手动音量调节；

8、网络续播：实时恢复异常终端的工作状态； 

9、内置音频矩阵8路输入，16路输出。

须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供第三方检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	1

	5
	前置功率放大器
	额定输出
500 W

二路话筒、三路线路输入，各路音量独立控制.

高、低音调节，幅度可达正负20dB.

高、低各种阻抗输出.

备有监听输出，也可扩接另一台功放.

七单位LED电平指示.

风扇随散热器温度自动换速，低速静音.

自动默音，便于强插紧急广播.

配有“叮咚”提示音，音量随默音话筒自动改变.

产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供国家权威检测报告，并提供复印生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	6
	前置功率放大器
	额定输出650W

二路话筒、三路线路输入，各路音量独立控制.

高、低音调节，幅度可达正负20dB.

高、低各种阻抗输出.

备有监听输出，也可扩接另一台功放.

七单位LED电平指示.

风扇随散热器温度自动换速，低速静音.

自动默音，便于强插紧急广播.

配有“叮咚”提示音，音量随默音话筒自动改变.

产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供国家权威检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	7
	走廊音箱（实训区走廊、楼层、大车间）
	额定功率: ≥30大功率: ≥60敏度:92B；频率响应:125-14KHZ喇叭单元：5×1,1.5×1；
尺寸248 ×185×182MM 带支架
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	20

	四、操场及宿舍区设备

	１
	网络广播控制器（含控制软件）
	功能特点：

1、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；

2、高保真音频输出：数字音频解码输出；

3、多节目源选择：可实现多节目源选择与切换；

4、固定IP地址：支持固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件及本机修改；

5、数字音频调节：全数字高音、低音和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确；

6、本地电源控制：支持手动本地受控设备电源的触发控制；

7、输出音量可调：支持本地解码音频的音量手动音量调节；

8、网络续播：实时恢复异常终端的工作状态； 

9、内置音频矩阵8路输入，16路输出。

须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供第三方检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	1

	２
	前置功率放大器
	额定输出1500W

二路话筒、三路线路输入，各路音量独立控制.

高、低音调节，幅度可达正负20dB.

高、低各种阻抗输出.

备有监听输出，也可扩接另一台功放.

七单位LED电平指示.

风扇随散热器温度自动换速，低速静音.

自动默音，便于强插紧急广播.

配有“叮咚”提示音，音量随默音话筒自动改变.

产品必须通过国家3C安全体系强制认证，并提供复印件加盖生产厂家公章。此产品需提供国家权威检测报告，并提供复印件加盖生产厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	台
	1

	３
	大功率室外防水音柱60W
	额定功率: ≥60W ；最大功率: ≥120W ；灵敏度:91dB；频率响应:110-15KHz ；喇叭单元：6.5″×3,外壳材质：铝镁合金；产品必须通过IPX6防水等级检验(或者IP66防水防尘等级检验），提供复印件加盖厂家公章。
	戴阳 CVI

ITC迪士普
	只
	14

	４
	网线
	超五类网线国标
	一线品牌
	箱
	1

	５
	广播线
	RVV2*1.5纯无氧铜 国标
	一线品牌
	米
	3500

	６
	管材
	PVC #25
	一线品牌
	米
	1500

	７
	交换机
	全双工采用IEEE802.3X标准 8个10/100/1000M自适应RJ45端口
	华为 华三
	台
	2

	８
	系统集成费
	
	
	
	


其它要求：

1、投标单位自行到校勘测。

2、其他在表中未列出辅材（如插排、光纤收发器、跳线等）或设备，由中标单位自行购置备料，均要求国标材料，符合安全要求，费用自理，校方不再追加费用。

3、所有主要线路走地面以下排线管，并提供设备安装布线图。

4、中标单位负责设备安装、调试，保证正常使用。

5、广播系统正常使用质保、维保叁年。

6、中标单位要保证新购置设备和操场区广播系统兼容,并负责安装调试好。
7、中标单位采用网络线/电源线等耗材须符合国际技术要求。
8、前置功放需满足设备总功率要求。
9、中标单位自费配备高架机柜,用于安装操场广播室内现有和新购设备。
10、网络和电源线从校园内地下配线管布线,不得在露天空中布线。
11、中标单位安装后调试好后验收前,提供该项目安装点位布线图。
12、所有新购设备质保期内免费上门维修,更换.主要设备购置清单及参数附后。
13、此项目一次性招标,分二个单元建设,即教学区和实训区为一个单元;操场区和宿舍区为一个单元。在行知楼广播室可以向教学区、实训区、宿舍、操场同时广播。
第2页共25页


